# ПАСПОРТ

готовности теплотрассы, системы отопления, вентиляции, горячего водоснабжения к принятию тепла от тепловой сети ГКП ПХО "Лисаковскгоркоммунэнерго" акимата города Лисаковска

на отопительный сезон 2015-2016 года

от «_____» ______________________ (месяца)					 2015 года

Мы, нижеподписавшиеся, представители ГКП ПХО "Лисаковскгоркоммунэнерго" акимата города Лисаковска (далее Энергоснабжающая организация), в лице начальника УТС Макаров В.А.

и представитель абонента (Потребителя)_________________________________________________

в лице_______________________________________________________________________________

(должность, фамилия, инициалы лица; наименование, адрес организации,)

с другой стороны,

установили, что в соответствии с Договором купли-продажи тепловой энергии и ХОВ №____от «_____»  _______________, а также предписаниями, выданными Энергоснабжающей организацией,

____________________________________________________________________________________

(указать №№ и даты выдачи предписаний, если они выдавались)

произведен ___________________________________________ ремонт по объекту (ам)

(указать какой ремонт)

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

(указать адрес объекта и наименование принятого оборудования)

нами подтверждается нижеследующее:

1. Номенклатурный перечень работ и требования по ремонту теплоэнергетического оборудования, зданий и помещений по плану и предписанию УТС выполнен в полном объеме и с оценкой

____________________________________________________________________________________

(хорошо, удовлетворительно, указать, что выполнено, при невыполнении указать гарантийный срок выполнения)

2. Комплектность и характеристика оборудования соответствуют утвержденному проекту, ____________________________________________________________________________________

(да, нет)

____________________________________________________________________________________

(перечислить отступления)

3. Техническая документация (паспорта) и инструкции по эксплуатации оборудования ____________________________________________________________________________________

(да, нет, имеются в комплекте ли указать, что отсутствует)

4. Все оборудование промыто и опрессовано в соответствии с требованиями Правил технической эксплуатации тепловой сети

____________________________________________________________________________________

(перечислить объекты и указать №  и дату актов на опрессовку и промывку)

5. Автоматические устройства на установках и системах теплопотребления и горячего водоснабжения проверены и находятся в работоспособном состоянии ____________________________________________________________________________________

(да, нет, отсутствуют согласно проекту)

6. Непроектные врезки в тепловую сеть потребителя ликвидированы полностью _________________________________________ __________________________________________

(да, нет, если нет, следует указать № разрешения и срок его действия)

7. Дренажные устройства, байпасы и т.д. закрыты и опломбированы _________________________

____________________________________________________________________________________

(да, нет, дата  актов на пломбировку)

8. Все замечания по устранению утечек воды и потерь теплоэнергии устранены ____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

(да, нет, указать что устранено, или срок устранения)

9.отопительный узел и узел присоединения горячего водоснабжения оборудован приборами учета и контроля__________________________________________________________________________

10. Технический персонал потребителя для обслуживания системы теплоснабжения укомплектован и подготовлен к работе ____________________(да, нет)

11. Лицо, ответственное за состояние и эксплуатацию оборудования теплопотребления

____________________________________________________________________________________

(должность, Ф. И.О, телефон)

назначено приказом по предприятию № приказа и дата ____________________________________

12. До ______________ 2015 года потребитель обязуется выполнить наладочные работы по приведению фактических параметров в соответствие с расчетными значениями.

Примечание: Потребитель предупрежден о том, что не должен допускать следующих нарушений Правил пользования тепловой энергией (далее Правил):

- неоплаты платежного документа за тепловую энергию и ХОВ в установленные Договором сроки;

- неудовлетворительного состояния систем теплопотребления, угрожающего аварией или создающего угрозу для жизни обслуживающего персонала.

- превышения установленных Договором объёмов теплопотребления, максимальных часовых нагрузок без согласования с Энергоснабжающей организацией;

За превышения обусловленных Договором максимальных нагрузок потребления тепловой энергии и химочищенной воды без согласования с Энергоснабжающей организацией, за самовольное подключение к тепловой сети новых мощностей Энергоснабжающая организация применяет к Потребителю санкции в порядке установленном действующими Законами РК, Договором, Правилами.

ПОДПИСИ:

| Представитель Потребителя ______________________________________ (подпись, Ф. И. О., должность лица, ответственного за эксплуатацию) | Представитель Энергоснабжающей организации ____________________________________ (подпись, Ф. И. О., должность, тел) |
| --- | --- |